徐圩新区增量配电业务安全及技术顾问服务项目任务书

# 一、企业概况

江苏方洋集团有限公司是由连云港市人民政府出资设立的国有独资公司，是徐圩新区开发建设主体，现阶段主要承担园区内重大基础设施建设、市政公用工程、公共服务平台、工业邻里中心等项目的投资、建设和运营任务，拥有物流、科技、水务、现代服务、置业、工程、市政等多家子公司，员工600余人，总资产近500亿元。主营业务涵盖实业投资、园区配套服务、生态环境建设和地产开发四大业务板块，集团将通过高效的资源整合和资本运作，将企业打造成为省内一流、国内具有一定影响力的园区开发、建设和运营综合服务提供商。

# 二、主要目的

2016年11月，国家发改委、国家能源局批准徐圩新区作为增量配电改革第一批试点单位。连云港市委、市政府高度重视，要求徐圩新区将此作为加快培育临港产业的重要契机，严格按照国家和省有关文件要求做好工作。由于此项改革的专业性和复杂性，为顺利推进改革试点工作，保证配电网规划建设科学合理、调度运行安全可靠，拟向社会公开遴选顾问团队，为增量配电业提供全过程安全及技术顾问咨询服务。

# 三、服务内容

1、安全制度评审及事故应急处置。审核安全运行方案，协助安全培训；安全管理制度的评审把关，制定突发性事故应急处置预案；事故发生时能够快速反应，对操作指示和抢救方案进行评价，事故发生后对事故调查报告进行评价。

2、配电网项目前期阶段安全及技术把关。从安全和技术角度对配电网总体设计原则、建设方案、运行方案、调度方案等进行安全及技术论证；对公司运营方案、业务流程、管理制度等进行把关；电改政策解读，对主管单位及供电公司提出的技术问题、合规性问题提供安全及技术答疑；对新区配电网规划及实施过程中进行技术把关，同时对配电网网架安全运行进行评审。

3、配电网项目设计阶段安全及技术把关。对设计任务书进行安全及技术把关；对设计方案中提出的接入方案、项目规模、变压器容量、主接线形式、导线截面、继电保护方案、调度自动化方案、新技术应用等内容进行安全及技术论证，并结合调度、运行检修总体方案提出专业建议，确保设计方案的安全性、可靠性、先进性，为建设一流配电网项目提供技术支持。

4、配电网项目建设阶段安全及技术把关。对项目设备选型、设备采购进行安全和技术论证；对设备及施工招标提出科学合理的方案；评审设计提资、参与设计交底和对接设备生产；对设计变更进行评审；协助项目验收，确保项目质量高于国网优质工程标准。

5、配电网项目运行阶段全及技术把关。对配电网运行方案进行安全及技术咨询，对运维队伍的设置，运维人员的培训提供协助；对调度中心的建设方案、调度自动化系统的设置进行安全及技术论证咨询，对调度人员的配置和培训提供协助。配电网网架安全运行论证咨询。

6、用户变电站的接入及验收。对园区内接入配电网的企业自建110kV或220kV变电站接入系统报告、初步设计、施工图设计进行安全及技术论证咨询，满足配电网安全运行要求；参与用户变电站竣工验收及送电。对园区内接入配电网的企业自建10kV变电所用电方案及图纸进行安全及技术把关。

7、派驻一名配电网运行安全技术顾问在徐圩正常办公（法定节假日休息），服务期3年。该名顾问需具有电力及相关专业高级工程师资格，年龄在45至62岁之间，身体健康，具有丰富的电网调度、运维、安全管控等方面工作经验。主要负责协助配售电合资公司建立组织架构，管理团队；制定电网营销、调度、安全运行、检修维护等各项制度，指导电网运行以及其他专业（调度、营销、安全、检修、试验等）工作人员岗位培训工作，承担相应配电网运行安全连带责任。

注：本次招标为增量配电业务改革全过程咨询服务，包括但不仅限于上述工作内容，未尽事宜由双方协商确定；到场服务响应时间不超过24小时，安全及技术答疑、政策解读等响应时间不超过2小时。

# 四、项目团队资质及业绩要求

# 投标人需具有工程设计综合资质甲级或工程设计电力行业（送电工程、变电工程）专业甲级资质，且同时具有火电专业咨询甲级资质（服务范围包含规划咨询），独立承担220千伏及以上输变电工程EPC总承包业绩；投标人具有火电专业咨询甲级资质（服务范围包含评估咨询），具有安全评价资质，有电力安全生产标准化认证业绩以及类似的安全技术服务经验的优先。

中标人需组建专业技术顾问团队，团队成员需具有电力专业高级工程师资格，包含电力规划、电气一次、电气二次、送电线路、电力运行、电力调度、电力安全等专业资深专家。在110千伏及以上变电站的前期咨询、设计、施工、运行调试等重要工作节点阶段性驻场提供咨询服务。其中电网安全技术顾问需在徐圩正常办公（法定节假日休息），服务期3年。该名顾问需具有电力及相关专业高级工程师资格，年龄在45至62岁之间，身体健康，具有丰富的电网调度、运维、安全管控等方面工作经验。主要负责协助配售电合资公司建立组织架构，管理团队；制定电网营销、调度、安全运行、检修维护等各项制度，指导电网运行以及其他专业（调度、营销、安全、检修、试验等）工作人员岗位培训工作，承担相应配电网运行安全连带责任。对于不合格或不满足招标人需求的派驻专家，投标人有权要求中标人于7天内更换（不低于投标时派驻专家资质能力）。

江苏方洋集团有限公司

2017年1月21日